## 氧消耗率
E-BC-F068
Step 1: 导出动力学检测的数据，得到不同时间点的荧光值。以对照孔和测定孔（正常细胞）为例：
注：动力学检测：每隔 2-5 min 检测一次，总时间约 60-120 min，表中的时间可以根据实际情况调整。
Step 2: 计算对照孔和测定孔动力学检测不同时间点平均荧光值。（空白孔只作为细胞本身背景参考，对照孔代表探针本身测值波动，一般无趋势波动不纳入计算中）
Step 3: 拟合测定孔，荧光值随时间变化的点线图。（空白孔与对照孔测值无趋势变化，不参与计算）
Step4: 选择荧光值随时间呈线性的时间段 T1~T2计算 OCR。T1时检测各孔 的荧光值为 F1，T2时检测各孔的荧光值为 F2。
计算公式：OCR = ∆F 测定/ ∆T
注解：∆F测定：测定孔变化荧光值，F2-F1； ∆F对照：对照孔变化荧光值，F2-F1； ∆T：荧光值变化时间T2-T1，min
实验数据处理
Time(min) | Blank 1 | Blank 2 | Blank 3 | 平均荧光值 | Sample1-1 | Sample1-2 | Sample1-3 | 平均荧光值
0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
6 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
8 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
10 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
12 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
14 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
16 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
18 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
20 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
22 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
24 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
26 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
28 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
30 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
32 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
34 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
36 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
38 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
40 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
42 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
44 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
46 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
48 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
50 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
52 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
54 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
56 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
58 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
60 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
选择荧光值随时间呈线性的时间段 T1~T2计算 OCR。T1时检测各孔 的荧光值为 F1，T2时检测各孔的荧光值为 F2。
OCR
| Sample1 | #DIV/0!

## 实例分析
E-BC-F068
Step 1: 导出动力学检测的数据，得到不同时间点的荧光值。以对照孔和测定孔（正常细胞）为例：
注：动力学检测：每隔 2-5 min 检测一次，总时间约 60-120 min，表中的时间可以根据实际情况调整。
Step 2: 计算对照孔和测定孔动力学检测不同时间点平均荧光值。（空白孔只作为细胞本身背景参考，对照孔代表探针本身测值波动，一般无趋势波动不纳入计算中）
Step 3: 拟合测定孔，荧光值随时间变化的点线图。（空白孔与对照孔测值无趋势变化，不参与计算）
Step4: 选择荧光值随时间呈线性的时间段 T1~T2计算 OCR。T1时检测各孔 的荧光值为 F1，T2时检测各孔的荧光值为 F2。
计算公式：OCR = ∆F 测定/ ∆T
注解：∆F测定：测定孔变化荧光值，F2-F1； ∆F空白：空白孔变化荧光值，F2-F1； ∆T：荧光值变化时间T2-T1，min
实验数据处理
Time(min) | Blank 1 | Blank 2 | Blank 3 | 平均荧光值 | Sample1-1 | Sample1-2 | Sample1-3 | 平均荧光值
0 | 390 | 372 | 401 | 387.6667 | 526 | 524 | 529 | 526.3333
2 | 385 | 370 | 400 | 385 | 546 | 538 | 546 | 543.3333
4 | 386 | 374 | 385 | 381.6667 | 538 | 552 | 533 | 541
6 | 382 | 354 | 394 | 376.6667 | 556 | 555 | 542 | 551
8 | 386 | 366 | 389 | 380.3333 | 547 | 548 | 549 | 548
10 | 386 | 358 | 394 | 379.3333 | 565 | 557 | 552 | 558
12 | 385 | 351 | 378 | 371.3333 | 566 | 567 | 551 | 561.3333
14 | 368 | 357 | 393 | 372.6667 | 565 | 575 | 564 | 568
16 | 380 | 364 | 393 | 379 | 573 | 569 | 555 | 565.6667
18 | 384 | 351 | 387 | 374 | 575 | 567 | 563 | 568.3333
20 | 381 | 356 | 384 | 373.6667 | 591 | 582 | 573 | 582
22 | 384 | 353 | 379 | 372 | 580 | 604 | 578 | 587.3333
24 | 368 | 354 | 384 | 368.6667 | 595 | 592 | 586 | 591
26 | 380 | 355 | 386 | 373.6667 | 590 | 597 | 590 | 592.3333
28 | 376 | 345 | 378 | 366.3333 | 595 | 601 | 603 | 599.6667
30 | 382 | 360 | 386 | 376 | 609 | 603 | 605 | 605.6667
32 | 370 | 353 | 380 | 367.6667 | 609 | 613 | 593 | 605
34 | 388 | 354 | 383 | 375 | 600 | 597 | 607 | 601.3333
36 | 375 | 352 | 393 | 373.3333 | 619 | 613 | 601 | 611
38 | 374 | 356 | 383 | 371 | 627 | 614 | 605 | 615.3333
40 | 380 | 348 | 377 | 368.3333 | 630 | 627 | 615 | 624
42 | 376 | 360 | 385 | 373.6667 | 619 | 630 | 618 | 622.3333
44 | 378 | 350 | 386 | 371.3333 | 642 | 642 | 617 | 633.6667
46 | 371 | 349 | 390 | 370 | 637 | 632 | 619 | 629.3333
48 | 377 | 346 | 382 | 368.3333 | 647 | 645 | 619 | 637
50 | 373 | 351 | 396 | 373.3333 | 646 | 642 | 621 | 636.3333
52 | 367 | 340 | 376 | 361 | 658 | 657 | 632 | 649
54 | 382 | 352 | 390 | 374.6667 | 661 | 662 | 640 | 654.3333
56 | 381 | 350 | 394 | 375 | 651 | 659 | 645 | 651.6667
58 | 364 | 349 | 396 | 369.6667 | 656 | 657 | 632 | 648.3333
60 | 375 | 346 | 384 | 368.3333 | 671 | 672 | 641 | 661.3333
选择荧光值随时间呈线性的时间段 T1~T2计算 OCR。T1时检测各孔 的荧光值为 F1，T2时检测各孔的荧光值为 F2。
OCR
| Sample1 | 2.0789