## Sheet1
E-BC-K016-M
Calculation
血清（浆）、尿液含量计算公式：
UA含量(mg/L) = (∆A690 - b) ÷ a × f
标曲数据处理 | [8 empty] | 注解：
标准品浓度 (mg/L) | OD 值 |  | 平均OD值 | 绝对OD值 |  |  |  |  | y：标准品OD值–空白OD值(标准品浓度为0时的OD值)
x：吸光度对应的浓度
0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | a：标准曲线斜率
10 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | b：标准曲线截距
20 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | ΔA690：样本测定OD值-空白OD值（标准品浓度为0时的OD值）
30 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | f：样本加入检测体系前的稀释倍数
40 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
以标准品浓度为x轴，以绝对OD值为y轴，绘制标曲图；所得标曲图为 y=ax+b
| a: | #DIV/0! | b: | #DIV/0!
|  | OD值 |  |  | 平均OD值 | ΔA690 | f | UA含量(mg/L)
液体样本 | 测定 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!